附件一

| 宿州市立医院门急诊楼治疗室分布及消毒设备需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗室区域分布（平均标高2.7米） |  |  |  |  | 空气消毒设备 |  |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 面积㎡ | 间数 | 挂壁空气消毒机 | 悬吊可升降紫外线灯 |
| 1 | A区二层 | 产科门诊治疗室 | 17.5 | 1 | 1 |  |
| 2 | A区二层 | 产科门诊治疗室 | 7.2 | 1 | 1 |  |
| 3 | A区二层 | 产科门诊治疗室 | 13.4 | 1 | 1 |  |
| 7 | A区二层 | 内科二治疗室 | 14.5 | 1 | 1 |  |
| 9 | A区三层 | 耳鼻喉科治疗室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 10 | A区三层 | 耳鼻喉科治疗室 | 20 | 1 | 1 |  |
| 11 | A区三层 | 眼科治疗室 | 14.5 | 1 | 1 |  |
| 12 | A区三层 | 眼科治疗室 | 27 | 1 | 1 |  |
| 13 | A区三层 | 中医科治疗室 | 14.5 | 1 | 1 |  |
| 14 | A区三层 | 皮肤科治疗室 | 41 | 1 | 2 |  |
| 15 | A区三层 | 皮肤科治疗室 | 38.9 | 1 | 2 |  |
| 16 | A区三层 | 皮肤科治疗室 | 20 | 1 | 1 |  |
| 23 | A区五层 | 预留治疗室 | 14.5 | 1 | 1 |  |
| 24 | B区一层 | 急诊治疗室 | 50.8 | 1 | 2 |  |
| 25 | B区一层 | 急诊清创 | 20 | 1 | 1 |  |
| 26 | B区一层 | 专家门诊治疗室 | 11.7 | 1 | 1 |  |
| 27 | B区一层 | 儿科急诊治疗室 | 15.2 | 1 | 1 |  |
| 34 | B区三层 | 外科病区抢救室 | 22.9 | 1 | 1 |  |
| 35 | B区三层 | 外科病区治疗室 | 22.9 | 1 | 1 |  |
| 36 | B区三层 | 外科病区换药室 | 15.6 | 1 | 1 |  |
| 37 | B区三层 | 内科病区治疗室 | 22.9 | 1 | 1 |  |
| 38 | B区三层 | 内科病区处置室 | 11.2 | 1 |  | 1 |
| 39 | B区三层 | 内科病区换药室 | 11.2 | 1 | 1 |  |
| 76 | C区五层 | 输血科治疗室 | 42.6 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | C区五层 | 输血科治疗室 | 42.6 | 1 | 1 | 2 |
| 78 | C区五层 | 输血科自体输血室 | 32.4 | 1 | 1 |  |
| 79 | C区五层 | 输血科标本接收室 | 13.6 | 1 | 1 |  |
| 80 | C区五层 | 输血科配血室 | 31.2 | 1 | 1 |  |
| 81 | C区五层 | 输血科血液存储室 | 32.4 | 1 |  | 3 |
| 82 | C区五层 | 输血科血液存储室 | 15.2 | 1 |  | 2 |
| 83 | C区五层 | 输血科熔浆室 | 15.2 | 1 | 1 |  |
| 84 | C区五层 | 输血科污物暂存室 | 15.2 | 1 |  | 2 |
| 85 | C区五层 | 输血科污洗室 | 16.4 | 1 |  | 1 |
| 86 | C区五层 | 输血科处置室 | 31.6 | 1 |  | 1 |
|  | 合计 |  | 585.2 | 26 | 27 | 6 |
| 宿州市立医院内、外科楼治疗室分布及消毒机需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 治疗室区域分布 |  |  |  |  | 空气消毒设备 |  |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 面积㎡ | 间数 | 挂壁空气消毒机 | 悬吊可升降紫外线灯 |
| 2 | 内科楼二层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 3 | 内科楼二层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 4 | 内科楼三层 | 治疗室 | 10.8 | 1 | 1 |  |
| 5 | 内科楼三层 | 处置室 | 4.6 | 1 |  | 1 |
| 6 | 内科楼三层 | 治疗室 | 11.4 | 1 | 1 |  |
| 7 | 内科楼四层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 8 | 内科楼四层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 9 | 内科楼四层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 10 | 内科楼五层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 11 | 内科楼五层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 12 | 内科楼五层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 13 | 内科楼六、七层 | 治疗室 | 18.6 | 2 | 2 |  |
| 14 | 内科楼六、七层 | 处置室 | 4.3 | 2 |  | 2 |
| 15 | 内科楼六、七层 | 换药室 | 10.4 | 2 | 2 |  |
| 16 | 内科楼八层 | 治疗室 | 10.8 | 1 | 1 |  |
| 17 | 内科楼八层 | 处置室 | 4.6 | 1 |  | 1 |
| 18 | 内科楼八层 | 治疗室 | 11.34 | 1 | 1 |  |
| 19 | 内科楼九，十六层 | 治疗室 | 18.6 | 2 | 2 |  |
| 20 | 内科楼九，十六层 | 处置室 | 4.3 | 2 |  | 2 |
| 21 | 内科楼九，十六层 | 换药室 | 10.4 | 2 | 2 |  |
| 22 | 内科楼十-十五、十七-二十一层 | 治疗室 | 18.6 | 11 | 11 |  |
| 23 | 内科楼十-十五、十七-二十一层 | 处置室 | 4.3 | 11 |  | 11 |
| 24 | 内科楼十-十五、十七-二十一层 | 换药室 | 10.4 | 11 | 11 |  |
| 25 | 内科楼二十二层 | 治疗室 | 9.2 | 1 | 1 |  |
| 26 | 内科楼二十二层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 27 | 外科楼二层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 28 | 外科楼二层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 29 | 外科楼二层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 30 | 外科楼三层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 31 | 外科楼三层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 32 | 外科楼三层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 33 | 外科楼三层 | 治疗室 | 8.2 | 1 | 1 |  |
| 34 | 外科楼四层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 35 | 外科楼四层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 36 | 外科楼四层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 37 | 外科楼五层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 38 | 外科楼五层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 39 | 外科楼五层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 40 | 外科楼六层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 41 | 外科楼六层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 42 | 外科楼六层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 43 | 外科楼七层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 44 | 外科楼七层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 45 | 外科楼七层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 46 | 外科楼七层 | 治疗室 | 8.2 | 1 | 1 |  |
| 47 | 外科楼八层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 48 | 外科楼八层 | 处置室 | 4.3 | 1 |  | 1 |
| 49 | 外科楼八层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 50 | 外科楼八层 | 治疗室 | 8.2 | 1 | 1 |  |
| 51 | 外科楼九、十六层 | 治疗室 | 18.6 | 2 | 2 |  |
| 52 | 外科楼九、十六层 | 处置室 | 4.3 | 2 |  | 2 |
| 53 | 外科楼九、十六层 | 换药室 | 10.4 | 2 | 2 |  |
| 54 | 外科楼十-十五、十七-二十层 | 治疗室 | 18.6 | 10 | 10 |  |
| 55 | 外科楼十-十五、十七-二十层 | 处置室 | 4.3 | 10 |  | 10 |
| 56 | 外科楼十-十五、十七-二十层 | 换药室 | 10.4 | 10 | 10 |  |
| 57 | 外科楼二十一层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 58 | 外科楼二十一层 | 处置室 | 7.3 | 1 |  | 1 |
| 59 | 外科楼二十一层 | 换药室 | 10.4 | 1 | 1 |  |
| 60 | 外科楼二十一层 | 治疗准备室 | 11.4 | 1 | 1 |  |
| 61 | 外科楼二十二层 | 治疗室 | 18.6 | 1 | 1 |  |
| 62 | 外科楼二十二层 | 处置室 | 7.3 | 1 |  | 1 |
| 63 | 外科楼二十二层 | 抢救室 | 15.1 | 1 | 1 |  |
| 64 | 外科楼二十二层 | 治疗室 | 17.1 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 678.3 | 129 | 87 | 42 |
| 宿州市立医院传染病房楼治疗室分布及消毒机需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 治疗室区域分布 |  |  |  |  | 空气消毒设备 |  |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 面积㎡ | 间数 | 挂壁空气消毒机 | 悬吊可升降紫外线灯 |
| 1 | 传染病房楼三层 | 治疗准备室 | 27.2 | 1 | 1 |  |
| 2 | 传染病房楼三层 | 穿刺治疗室 | 17.2 | 1 | 1 |  |
| 3 | 传染病房楼三层 | 处置室 | 4.95 | 1 |  | 1 |
| 4 | 传染病房楼三层 | 抢救室 | 25.8 | 1 | 1 |  |
| 5 | 传染病房楼五层 | 治疗准备室 | 27.2 | 1 | 1 |  |
| 6 | 传染病房楼五层 | 穿刺治疗室 | 17.2 | 1 | 1 |  |
| 7 | 传染病房楼五层 | 处置室 | 4.95 | 1 |  | 1 |
| 8 | 传染病房楼五层 | 抢救室 | 25.8 | 1 | 1 |  |
| 9 | 传染病房楼六层 | 穿刺治疗室 | 22.6 | 1 | 1 |  |
| 10 | 传染病房楼六层 | 治疗准备室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 11 | 传染病房楼六层 | 处置室 | 6.8 | 1 |  | 1 |
| 12 | 传染病房楼六层 | 抢救室 | 30.3 | 1 | 1 |  |
| 13 | 传染病房楼七层 | 穿刺治疗室 | 22.6 | 1 | 1 |  |
| 14 | 传染病房楼七层 | 治疗准备室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 15 | 传染病房楼七层 | 处置室 | 6.8 | 1 |  | 1 |
| 16 | 传染病房楼七层 | 抢救室 | 30.3 | 1 | 1 |  |
| 17 | 传染病房楼九层 | 穿刺治疗室 | 22.6 | 1 | 1 |  |
| 18 | 传染病房楼九层 | 治疗准备室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 19 | 传染病房楼九层 | 处置室 | 6.8 | 1 |  | 1 |
| 20 | 传染病房楼九层 | 抢救室 | 30.3 | 1 | 1 |  |
| 21 | 传染病房楼十层 | 穿刺治疗室 | 22.6 | 1 | 1 |  |
| 22 | 传染病房楼十层 | 治疗准备室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 23 | 传染病房楼十层 | 处置室 | 6.8 | 1 |  | 1 |
| 24 | 传染病房楼十层 | 抢救室 | 30.3 | 1 | 1 |  |
| 25 | 传染病房楼十一层 | 穿刺治疗室 | 22.6 | 1 | 1 |  |
| 26 | 传染病房楼十一层 | 治疗准备室 | 21 | 1 | 1 |  |
| 27 | 传染病房楼十一层 | 处置室 | 6.8 | 1 |  | 1 |
| 28 | 传染病房楼十一层 | 抢救室 | 30.3 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 553.8 | 28 | 21 | 7 |