采购项目：宿州市立医院示范优质护理服务智慧护理系统采购项目

项目编号：

公

开

招

标

文

件

（电子标）

采 购 人：安徽省宿州市立医院（盖章）

代理机构：安徽寰亚国际招标有限公司（盖章）

监督部门：宿州市卫生健康委员会

2024年08月

监督部门和交易平台

一、本项目监督部门： 宿州市卫生健康委员会

地址： 安徽省宿州市埇桥区银河一路530号

监督电话： 0557-3040047

二、本项目交易平台所在地： 宿州市 公共资源交易中心

地址： 宿州市埇桥区埇上路 566 号(市政务服务中心 5 楼)

电话： 0557-3030329

网址：http:// ggzyjy.ahsz.gov.cn

（保证金缴纳）户名： /

开户行： /

目录

招标文件第一部分（专用部分）	5

第一章 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

第二章 投标人须知前附表	9

第三章 货物服务需求一览表	15

一、货物服务清单及技术要求/服务需求	15

二、商务要求	34

第四章 评标办法（综合评分法）	37

一、评标原则	37

二、评审办法	37

三、评审程序	37

四、资格性审查表	38

五、符合性审查表	41

六、评分办法	42

招标文件第二部分（通用部分）	46

第五章 投标人须知	46

一、总    则	46

二、招标文件	48

三、投标文件	50

四、投标	53

五、开标	54

六、评标	55

七、定标和授予合同	56

八、质疑与投诉	58

九、投标人须知的补充与修改	58

第六章 采购合同（货物类供参考）	60

一、 合同条款前附表	60

二、合同条款	61

三、合同格式	69

四、合同特殊条款	71

第七章 投标文件格式	72

一、投标函	73

二、开标一览表	74

三、货物服务分项报价表（货物类）	75

四、技术规格响应情况表（货物类）	76

五、商务要求响应情况表	77

六、本项目实施方案	78

# 招标文件第一部分（专用部分）

## 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

宿州市立医院示范优质护理服务智慧护理系统采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(安徽省·宿州市)http://ggzyjy.ahsz.gov.cn获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

项目名称：宿州市立医院示范优质护理服务智慧护理系统采购项目

预算金额：170万元

最高限价：170万元

采购需求：智能监管床垫系统30套、体温监测系统20套、智能药柜2台、移动推车4台、智慧床旁交互系统94套、智慧输液管理系统141套，包括但不限于设备供货、安装、调试等内容

合同履行期限：合同签订后实施人员一周内进驻项目现场，系统四十五天内完成整体部署安装运行等所有工作。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第 3 款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可通过采购文件约定方式进行质疑。

3.本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”

（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

### 三、获取招标文件

时间：    年  月  日至     年  月  日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午　至　，下午　至　（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上获取。

方式：（1）凡有意参加投标者，在招标文件获取时间范围内均可在宿州市公共资源交易中心新版交易系统会员端登录地址（网址：http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin）交易平台登录处进行用户登记，登记为供应商后使用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“采购”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（详细操作流程：详见本公告附件《投标单位操作手册7.1.40.5版本》），并请随时关注网站答疑澄清。（用户登记操作及审核联系电话：0557-3030327）

（2）请在招标文件获取时间范围内下载获取招标文件，逾期系统将自动关闭，无法下载招标文件。

（3）潜在投标人应合理安排时间，尽量避开开标前等可能存在的高峰期。

售价：每套人民币0元整，招标文件售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

年  月  日    点    分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：宿州市公共资源交易中心开标  室 ，因本项目实行全流程电子化交易，供应商原则上不到现场参与交易活动，将通过在线视频直播，供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，供应商须在规定的时间内在不见面开标大厅对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录不见面开标大厅，按《不见面开标大厅－投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间30分钟，若超过30分钟视为解密失败，按无效处理。

2、本采购项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各供应商在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后15分钟，若超过15分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于供应商解释处理。

3、供应商自身原因导致解密失败的，风险由供应商自行承担。因供应商没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由供应商自行承担。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安徽省宿州市立医院

地址：宿州市汴阳三路616号

联系方式：王老师 13305570619

2.采购代理机构信息

名 称：安徽寰亚国际招标有限公司

地 址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F

联系方式：闫元元18256906502、高君君15055159393

3.项目联系方式

项目联系人：闫元元

电      话：18256906502

4.在线质疑

投标人如果针对此招标（采购）文件存在质疑，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin点击网上“质疑菜单”发起在线质疑，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |  |  |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |  |  |
| 3 | 采 购 人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |  |
| 4 | 代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |  |
| 5 | 采购内容和预算 | 详见招标公告 |  |  |
| 6 | 项目类别 | ☑（货物类 | 单一产品采购 |  |
|  |  |  | ☑非单一产品采购，其中标▲符号的为核心产品 |  |
|  |  | □服务类 |  |  |
| 7 | 评审办法 | ☑综合评分法 □有效最低价 |  |  |
| 8 | 中标人个数 | 1个 |  |  |
| 9 | 招标文件的 澄清和修改 | 详见“第五章11、招标文件的澄清和修改 ” |  |  |
| 10 | 招标文件的 质疑和答复 | 详见“第五章12、招标文件的质疑和答复” |  |  |
| 11 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金： 0 万元。 按照《关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（宿财购［2021]48号）执行，政府采购货物、服务以及以非招标方式开展的政府采购工程项目，一律免收投标（响应）保证金。 |  |  |
| 13 | 投标保证金到账截止时间 | 投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。（电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间） |  |  |
| 14 | 农民工工资要求 （适用于施工类项目） | 1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。 2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，没收其投标保证金。 3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。 办理部门：宿州市劳动保障监察综合执法支队 地点：南翔云集10号楼宿州市公共人力资源服务中心521室 联系人：王蓓蕾 联系电话：0557-3052082 注：该项适用于政府采购工程施工类项目 |  |  |
| 15 | 本项目中小企业划分标准所属行业： | 工业 |  |  |
| 16 | 投标文件份数 | 系统提交的电子投标文件 |  |  |
| 17 | 投标文件格式 | 详见第七章 |  |  |
| 18 | 交货日期 | 合同签订后实施人员一周内进驻项目现场，系统四十五天内完成整体部署安装运行等所有工作。 |  |  |
| 19 | 投标截止时间和开标时间 | 详见招标公告 |  |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 详见招标公告 |  |  |
| 21 | 投标有效期 | 开标后60天 |  |  |
| 22 | 公告公示媒介 | 宿州市公共资源交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/）和本项目交易平台所在地交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn） ，并同时在安徽省公共资源交易监管网、安徽省政府采购网发布。 |  |  |
| 23 | 电子投标文件制作注意事项（重要） | 1、本项目投标文件组成中另外设置以下节点供投标人上传对应资料，不能对应的，可上传至资格证明文件中“招标文件规定的其他材料”节点：/ |  |  |
| 24 | 电子招投标具体要求 | 1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.sztf的为加密投标文件，需上传至招投标系统。 2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制； 3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。 4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，作为投标文件重要组成部分。 5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。 不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。 6、投标人使用CA解密锁（生成谈判响应文件的CA锁）远程解密。 7、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000或0557-3030326 8、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理： ①无法打开或不完整的； ②携带病毒并造成后果的； ③恶意提交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； ④评标委员会认定的其他无效标情形。 特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。 电子投标操作手册下载地址：电子投标操作手册下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=a7ba1ee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&areacode=340000&CategoryCode=18 |  |  |
| 25 | 其它 | 1.“政采贷”融资指引:有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商治融资事项，确定融资意向。 中标人签署政府采购中标(成交)合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 2.电子保函指引:中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函(包括:履约保函、预付款保函)。 3.本项目采购代理服务费：13620元，由中标单位支付； 成交供应商是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费； （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起3个工作日内向安徽寰亚国际招标有限公司支付采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以汇款形式支付； （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费： 账户名：安徽寰亚国际招标有限公司 开户银行：民生银行合肥分行 账号：9902001067188258 |  |  |
| 26 | 供应商在线提出询问（澄清、问题）的时间、方式 | 提交询问（澄清、问题）时间和方式：2024年 月 日17时前以书面形式通过宿州市公共资源电子交易系统在线提出询问（澄清、问题）。逾期不予受理。 |  |  |

## 第三章 货物服务需求一览表

### 一、货物服务清单及技术要求/服务需求

| 序号 | 采购品目 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧输液管理系统 | 141 |
| 2 | 体温检测系统 | 20 |
| 3 | 智能监管床垫系统 | 30 |
| 4 | ▲智慧病区床旁交互系统 | 94 |
| 5 | 智能药柜 | 2 |
| 6 | 移动推车 | 4 |
| 合计 |  |  |

注：1、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。如：以上标▲号的为本项目核心产品。本条很重要，请代理机构在编制招标文件时提醒采购人。

2、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

3、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

5、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

6、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

7、采购标的的验收标准；

8、采购标的的其他技术、服务等要求。

招标内容及技术参数要求

1、物联网平台及应用

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网平台 | 1 | 融合通信发射微站 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，频率范围：至少满足400-7125MHz； ★2.内置生物医学遥测模块：工作频率至少满足608-630MHz，发射功率：630MHz≤10mW(e.r.p)，频率容限符合国家无线电相关标准；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内） 3.内置2.4G定位模块：同时支持网关和广播模式兼容iBeacon功能，覆盖范围：≥10米（LoS），支持RSSI定位，支持OTA升级固件； ★4.反射板直径≤240mm、高度≤60mm，驻波比：400MHz≤5.5、433MHz≤5.1、630MHz≤1.8、5150MHz≤1.3、5850MHz≤1.6、6425MHz≤1.5，测试至少包括400MHz、433MHz、630MHz、5150MHz、5850MHz、6425MHz频点；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； ★5.增益：400MHz≥1dBi、433MHz≥3dBi、630MHz≥2.8dBi、5150MHz≥6.5dBi、5850MHz≥6.5dBi、6425MHz≥7dBi，反射板直径≤240mm、高度≤60mm；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.可一体化集成配置红外定位模块，红外定位模块满足：数据传输速率≥2350bit/s、最大通信距离≥8米、支持OTA功能、红外发射方向性为360°全向； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信模组使用同一品牌产品； 8.供电方式：射频接口供电，不得额外拉电源线； 9.安装方式：力求美观，天花板嵌入式安装，天线高度≤60mm，设备外罩面与天花板处于同一水平面； | 台 | 15 |
|  | 2 | 融合通信 模组1 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2.带内插损≤3.55dB； 3.输入驻波比：≤1.5； 4.射频功率容量：≥20W； ★5.隔离度≥15dB，测试频段至少包括400-433MHz、433-470MHz、608-630MHz、3300-3600MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz，且插入损耗、输入驻波比、耦合度满足技术规范书参数要求；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站设备使用同一品牌产品； | 只 | 3 |
|  | 3 | 融合通信 模组2 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2.插入损耗≤5.9dB； 3.输入驻波比：≤1.5； 4.射频功率容量：≥20W； ★5.隔离度≥15dB，测试频段至少包括400-433MHz、433-470MHz、608-630MHz、3300-3600MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz，且插入损耗、输入驻波比、耦合度满足技术规范书参数要求；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站设备使用同一品牌产品； | 只 | 3 |
|  | 4 | 融合通信 模组3 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2.插入损耗：≤6.9dB； 3.输入驻波比：≤1.5； 4.射频功率容量：≥20W； ★5.隔离度≥15dB，测试频段至少包括400-433MHz、433-470MHz、608-630MHz、3300-3600MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz，且插入损耗、输入驻波比、耦合度满足技术规范书参数要求；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站设备使用同一品牌产品； | 只 | 3 |
|  | 5 | 融合通信 模组4 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2.插入损耗：≤2.65dB，耦合度：≤4.85dB； 3.输入驻波比：≤1.5； 4.射频功率容量：≥20W； ★5.隔离度≥15dB，测试频段至少包括400-433MHz、433-470MHz、608-630MHz、3300-3600MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz，且插入损耗、输入驻波比、耦合度满足技术规范书参数要求；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站使用同一品牌产品； | 只 | 3 |
|  | 6 | 融合通信 模组5 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2.插入损耗：≤2.3dB，耦合度：≤7.35dB； 3.输入驻波比：≤1.5； 4.射频功率容量：≥20W； ★5.隔离度≥15dB，测试频段至少包括400-433MHz、433-470MHz、608-630MHz、3300-3600MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz，且插入损耗、输入驻波比、耦合度满足技术规范书参数要求；（以上提供CNAS和CMA认证的检测报告佐证，具体检测项目须在CNAS和CMA认证范围内）； 6.射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站设备使用同一品牌产品； | 只 | 3 |
|  | 7 | 融合通信 馈线 | 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制； 2.绝缘体：泡沫聚乙烯、Ф12.10±0.30mm； 3.内导体：铜包铝线、Ф4.80±0.05mm； 4.外导体：皱纹铜管、Ф13.90±0.25最大mm； 5.最大衰减常数：11.95dB/100m（2400MHz）、20.10dB/100m（5800MHz）； 6.内导体最大直流电阻：≤1.62 Ω/km； 7.外导体最大直流电阻：≤2.42 Ω/km； | 米 | 300 |
|  | 8 | 物联网基站 | 1、覆盖范围：和室内信号分布系统配合最大覆盖范围≥1200平方米； 2、工作频率：433-960MHz，需符合工信部微功率短距离无线电发射设备的相关规定； 3、功能要求：实时采集、存储和处理物联网传感器上传的数据； 4、网络容量：支持无线物联网传感器数量＞100个； 5、传输带宽：250kbps@频宽＜1MHz， 6、RF接口：N Female； 7、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站设备使用同一品牌产品； ★8、设备发射功率≤50mW(e.r.p)，且设备载频容限、杂散发射或辐射杂散符合工信部公告2019年第52号要求；（提供CNAS或CMA认可机构出具的检测报告复印件佐证）； 9、网络接口：10/100以太网接口≥1个，Console端口≥1个； | 台 | 3 |
| 智能输液系统 | 9 | 智慧输液监测应用软件 | 1、用于监控输液进程,预报输液完成时间、输液完成报警、异常事件报警等； 2、可按紧急事件排序动态不少于显示10个大信息框，可显示至少50个优先级较低的小信息框； 3、采用B/S架构设计； 4、设备监控：实时查看基站工作状态，实现设备离线主动告警； 5、统计分析：支持图形化查看病区/全院监控器的运行状态； 6、提供web sevice API接口； 7、支持分权限管理，提供护士长、护士及全局管理员三级管理权限； 8、提供单次输液历史数据完整曲线； | 套 | 1 |
|  | 10 | 医用智能输液监视器 | 1、内置称重传感器； 2、精度：误差≤0.06g； 3、支持和体温监护系统等物联网应用共用物联网基站、物联网引擎； ★4、按每天6小时使用，一次充电或更换电池，可连续使用时间≥12个月； 5、支持自动识别玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶等输液瓶，支持最大输液量至2Kg； 6、支持通过无线输液中心监控应用软件显示实时输液进度、速度以及预计剩余时间； 7、流量精度：单位时间内输液监视器监测到的溶液变化量和实际变化量之间误差≤±10%； 8、提供防盗锁，可有效防止设备丢失； | 台 | 141 |
| 体温监测系统 | 11 | 患者体温监测应用软件 | 1、患者体温传感器注册登记和注销； 2、体温监测区间定义； 3、实时接收和存储体温采集基站上传的数据； 4、病区患者体温监测实时展板； 5、患者出入院管理，患者和体温传感器关联与解除； 6、可查询患者体温和区间体温曲线； 7、实时体温监测，超区间提示和报警； 8、提供HL7数据接口； 9、采用B/S架构设计； | 套 | 1 |
|  | 12 | 智能体温传感终端 | 1、工作频率：433-960MHz； 2、采样精确度：35-45℃范围内±0.2℃； 3、数据传输频率：每12秒传输一次； ★4、电池单次续航时间≥6个月； 5、传输范围≥10米； 6、防水要求：支持酒精消毒处理； 7、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合通信发射微站使用同一品牌产品； | 台 | 20 |
| 智能床垫系统 | 13 | 生命体征监测系统 | 1、支持集中监护心率、呼吸、体动、体温等生命体征； 2、支持病区管理、床位管理、传感器管理及告警策略管理； 3、支持物联网数据集成平台软件对接，提供外部API接口； 4、支持第三方生命体征监测设备（智能床垫、体温、血压、血氧、血糖等数据接入）。 | 套 | 1 |
|  | 14 | 智能体征监测模组 | 1、监测患者在床、离床状态； 2、支持体动次数与时间间隔检测； 3、心率和呼吸状态监测。 4、支持低功耗433-1000MHz物联网工作频段； 5、离床信号可上传至生命体征监护系统软件； 6、支持呼吸、心率异常告警； 7、支持坠床告警； 8、支持和输液监测终端、体温采集终端、智能环境监测终端、冷链终端等物联网应用共用物联网基站和物联网引擎； | 个 | 30 |

2、智慧病区交互系统

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧病区交互系统 | 1 | 床旁交互屏 | 1、主题材质：ABS+PC+UV； 2、安装方式：摇臂安装； 3、屏幕规格：≥15.6寸 IPS液晶屏、横屏； 4、操作系统：Android 11及以上； 5、分辨率：≥1920*1080； 6、触摸操作：G+G，10点触控； 7、CPU：≥8核，主频≥2.0GHz； 8、存储：≥2G RAM/16G ROM； 9、蓝牙5.0：低功耗蓝牙，支持主模式、连接多个设备； 10、支持2.4G和5.8G双频WIFI； 11、麦克风：双硅MIC，降噪防啸叫高清通话； 12、支持Reset复位功能，mini usb 支持OTG； 13、支持3.5mm耳机接孔； 14、喇叭：≥1.5W内置喇叭； 15、支持NFC，支持识别护士工卡； 16、支持≥1300万摄像头扩展； 17、网络接口：10/100/1000Mbps 以太网接口； 18、外观设计圆润、符合人体工学设计，正面有护理、呼叫物理按键，射频识别标识、喇叭孔、背面电源键、音量加减键； 19、供电方式：支持 POE供电（不得采用外加供电模块）或12V DC集中供电； 20、配套赠送每病区：蓝牙额温枪2个，蓝牙血压计2个，蓝牙血氧仪2个，蓝牙血糖仪2个（所送产品符合医用标准） | 台 | 94 |
|  | 2 | 智慧病房床旁交互应用软件 | 1、患者信息：展示床位信息，包括但不限于患者姓名、性别、年龄、住院号、饮食、主治医生、责任护士、入科时间、过敏史标识、VTE、导管滑脱、感染风险提示、护理等级、风险评估标识、欠费标识、护理标识、患者二维码、隔离标识、病情、多耐药物等按医院需求客户化修改。 ★2、物联网体征数据展示：支持与物联网平台互通，在床旁屏上展示物联网实时数据，支持体温、血压、血氧、呼吸、心率、在/离床、输液物联网系统实时数据；并支持以颜色、样式进行数据异常告警（提供CNAS或CMA认可机构出具的软件测试报告复印件佐证） ★3、物联网输液数据展示：支持展示床位绑定的输液监控器上报的输液数据（包括但不限于滴速、药液余量、剩余时间），并支持以颜色、样式进行数据异常告警（提供CNAS或CMA认可机构出具的软件测试报告复印件佐证） 4、常规液信息展示：支持查看床位患者当天输液信息统计（包括但不限于今日输液总数、上午输液数量、下午输液数量等） ★5、消息：支持口服药提醒、手术提醒、检查检验提醒、缴费提醒、手术室护工接患者等消息提醒。并支持手动播报消息与弹窗自动关闭功能（提供CNAS或CMA认可机构出具的软件测试报告复印件佐证） 6、语音播报：支持消息通知、图文宣教等内容转换为自然的语音进行播报。 7、住院医嘱：通过床旁屏展示患者的住院医嘱，包括长期、临时医嘱等 ★8、医护查床：支持NFC识别模块，支持医护通过NFC工卡，进行查房。并在后台生成查床记录（提供CNAS或CMA认可机构出具的软件测试报告复印件佐证） 9、医护模式：进入医生模式、护士模式，提供医护专用的功能 10、住院充值：支持在床旁屏进行住院费用充值，支持对接结算系统，进行出院结算等 11、报告查询：支持在床旁屏上直接查看当前患者入院期间已出报告结果的检验、检查项目列表；支持对接三方系统，展示检查、检验报告详情。例如申请单信息、报告时间、检查名称、报告描述、诊断结果、影像报告等，支持报告结果对接结构化对接与附件对接等方式 12、费用查询：支持展示患者住院期间全部费用信息 13、健康宣教：支持展示图文、视频等形式的健康宣教、出入院指南等宣教列表 14、智能宣教：通过后台设置宣教规则，自动下发宣教内容到符合宣教规则的患者床旁设备上进行宣教 15、宣教内容推送：支持床边健康宣教，可远程发送文本、图片、视频类型健康宣教信息推送； 16、健康宣教管理：通过后台按照病种、病区去维护各自的健康教育模板，支持图文的宣教课程；护士可根据不同患者推送相应的图文健康宣教内容，并支持查看宣教进度等 17、医院介绍：支持以图文形式对医院进行介绍与宣传，可以展示后台配置的医院信息和图片介绍 18、科室介绍：支持以图文形式对科室进行介绍与宣传，可以展示后台配置的科室信息和科室图片介绍 19、医护介绍：支持以图文形式对科室医护人员进行介绍与宣传，可以展示后台配置的医生、护士、护工介绍信息和照片 20、服务评价：展示后台下发到病区的问卷调查列表，可展示问卷的具体内容，支持单选类、多选类、满意度类、简答类题型的展示与填写。并支持上交问卷结果，并支持在后台进行查看问卷结果和问卷结果可视化图表分析 21、身份认证：支持后台开启认证校验，开启后需输入身份证后4位尾数或者患者ID进行身份认证 22、应用管理及网络管理：提供终端设备管理系统，进行网络、应用的安全管理及设备使用的管理等； 23、设备管理：支持添加、删除床位，床位于设备绑定关系管理，设备使用状态统计 24、远程维护：支持远程操作清理床头屏内存，安装、卸载床头屏APP； 25、支移动端通话：床旁交互终端支持呼叫到PDA，和PDA之间通话，支持护理呼叫、呼叫增援、换药呼叫 26、物联网数据连接：支持内部集成和外接的生命体征采集节点设备（网关），在≥20cm距离实现床位识别，可通过床旁屏软件弹窗提示确认床位绑定和设备类型识别，支持蓝牙体温、血压、血氧设备的网络连接，数据可上传管理后台 27、血氧持续测量：支持外接生命体征采集节点设备（网关）进行持续测量血氧 28、信息脱敏：支持在管理后台设置患者姓名脱敏展示，患者前端名字中间文字用星号代替 29、息屏功能：支持夜间息屏功能，可设置息屏时间段 30、自定义页面：支持后台配置展示页面名称与页面地址，可发布到床旁屏APP进行查看，可协助病区进行下发通知、病区公告、医院各类就诊流程等信息到床旁屏给患者进行阅览 31、版本升级：支持在后台根据屏的类型、病区推送指定版本的软件包，前端接收后可自动更新软件；支持在后台根据屏的类型、病区进行版本回退 32、模块管理：支持在后台配置功能模块是否在前端展示，展示顺序 33、体征测量时间设置：支持在后台设置体征测量的时间节点，护士可选择测量上报时间点 34、设备管理：支持在后台管理门口屏设备，包括设备编号、蓝牙地址、IP、运行状态、软件版本号、固件版本号等 | 套 | 1 |
|  | 3 | 智能识别 模块 | 1、925MHz RFID识别模块； 2、支持串口通信+供电； 3、支持识别体温计、血压计、血氧等设备，识别距离≥25cm； | 只 | 94 |
|  | 4 | 壁挂式支架 | 1、材质：铝合金； 2、安装方式：壁挂式； 3、臂长：≥1094mm； 4、延长臂：左右摆动≥180度； 5、升降臂：左右旋转≥180度； 6、重量：≤4.5kg； 7、承重能力：0.5~4kg； 8、升降幅度：升5度降55度,上下升降≥200mm； 9、拉手转动：左右旋转≥180度； 10、平板倾仰角：上30度，下90度； 11、布线槽：全隐藏式，线缆不外露； ★12、抗菌率：产品通过抗菌性能测试，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%及以上；（提供CNAS或CMA认可机构出具的检测报告复印件佐证） | 个 | 94 |
|  | 5 | 智能交互 大屏 | 1、屏幕尺寸：65寸及以上； 2、屏幕类型：红外触摸屏； 3、屏幕分辨率：1920*1080及以上； 4、核心数：2核及以上； 5、运行内存：4GB及以上； 6、存储容量：16GB及以上； 7、2.4G/5G 双频wifi 模块； 8、10/100/1000Mbps以太网口； 9、操作系统：Android 8.0或以上； | 台 | 2 |

3、智能药品管控柜 2台

| 序号 | 要求 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 智能药品管控柜 |  |
| 1 | 操作显示终端 | 外置≥15英寸触摸操作显示终端，显示终端非内嵌于柜体中，不占用柜体存储空间，柜体配置可放置键盘鼠标的操作台面，方便操作。 |
| 2 | 操作系统 | 智能终端支持双系统设置，并支持开机时切换为国产操作系统，主控系统CPU为I5十代及以上，内存≥16G，硬盘≥256G。 |
| 3 | 登录方式 | 支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。 |
| 4 | 扫描模块 | 集成在操作显示终端上，支持一维码、二维码高速扫描。 |
| 5 | 键盘、鼠标 | 可通过操作显示终端及系统内置软键盘进行操作，完成信息录入。 |
| 6 | 语音系统 | 系统自带扬声器，具备语音系统。 |
| 7 | 材质 | 柜体全方位安全自锁组成，台面采用铝合金阳极氧化处理，美观、耐消毒，易清理，不易老化变色完全满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专、双人双锁、三铁一器。 |
| 8 | 外观尺寸 | 考虑使用科室安装空间环境条件，外观尺寸需满足宽500~550mm*深500~550mm*高750~800mm。 |
| 9 | 主体结构 | 由操控区、抽屉区构成，可放置不同剂型的药品，具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异形、拆零和针剂等不同药品的管理。 |
| 10 | 抽屉单元 | 整柜配置≥3层等倍高度抽屉，抽屉配置智能锁控，只有权限用户登录系统才能开启柜体。 |
| 11 | 药盒单元 | 抽屉内药盒可根据临床需要而进行灵活配置，每层抽屉配置4~6个药盒，整柜支持配置12~18个药盒，药盒容量规格类型≥2种，支持配置带机械锁止机构带盖药盒、不带机械锁止机构带盖药盒、不带机械锁止机构不带盖药盒。 |
| 12 | 药品管控 | 1、抽屉外部和每个储药单元带有提示灯提示取药层位置，抽屉开启时，提示灯亮起指示位置。 |
| 13 |  | 2、配置安全应急锁锁装置，通过不同于柜体应急钥匙的第二把安全管控钥匙才能同步开启多个管控药盒，满足药品管控要求。 |
| 14 | 智能监控计数 | 所有药盒可全自动记录药品数量，出库、入库等，非人工记录（即拿即记录）；记录反应时间≤0.5s。 |
| 15 | 药品标识色标管理 | 每个药盒配置彩色电子显示屏，支持显示7种色彩（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫），可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识图片，便于药品管理。 |
| 16 | 温湿度安全监测 | 药柜正面显著位置配置独立温度和湿度数码显示屏，可分别实时显示柜内存储模块温度和湿度值，当温湿度超过规定范围时可报警提醒。 |
| 17 | 取药错误报警提示 | 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时自动触发语音提示取药错误。 |
| 18 | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时，药柜自动报警提醒； |
| 19 | 应急锁密码盒 | 柜体配置壁挂式钥匙密码盒，用于存储应急钥匙，密码盒使用至少四位密码锁，防止撬动，紧急情况下可通过密码取出钥匙。 |
| 20 | 支撑脚杯 | 配置支撑脚杯，通过调节脚杯调整设备水平平衡度。 |
| 21 | 离线管理 | 支持智能柜离线使用，使用期间所有业务数据保存至本地，当恢复网络后，上传数据，保障账务、库存一致性。 |
| 22 | 开机自检 | 系统开机/重启后，支持自动盘点柜内药品库存数据，当出现差异时，系统报警提示。 |
| 23 | 医疗电源控制 | 采用医疗电源相关的专业控制系统，保证药柜操作使用安全。 |
| 24 | 电路保护 | 具备直流电源马达转动控制模块，保护电路安全，防止过压、过流、过充、过放。 |
| 25 | 病区药品管理系统 |  |
| 26 | 数据同步 | 支持与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/住院患者信息/患者医嘱信息等、； |
| 27 | 用户登录 | 支持用户名密码登录、指纹登录、RFID工卡登录、人脸登录； |
| 28 | 查询管理 | 支持查询指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空瓶记录查询、交接班记录； |
| 29 | 个人中心 | 支持维护用户登录密码、指纹信息、RFID工卡信息、人脸信息； |
| 30 | 消息通知 | 支持近效期药品提醒、库存预警、温湿度异常报警； |
| 31 | 系统设置 | 支持维护通知设置、药品管控设置、温湿度预警设置、防盗报警设置等； |
| 32 | 交接日结管理 | 支持对库存药品、空安瓿、消耗药品等信息进行交接，并生成交接班记录，日结等信息； |
| 33 | 补药 | 支持按入库单补药、按药品位置补药；支持补药时，自动指引补药位置及数量； |
| 34 | 医嘱取药 | 支持对接HIS医嘱数据，按照患者病人卡取医嘱药品，支持记录批号效期信息，并生成出库记录； |
| 35 | 紧急取药 | 支持对进行无医嘱的紧急取药，支持按取药记录关联医嘱； |
| 36 | 空安瓿管理 | 支持按照消耗生成空安瓿待回收记录，回收空安瓿及取出空安瓿等管理，生成出入库记录信息； |
| 37 | 盘点 | 支持盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒等。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单； |
| 38 | 专账专册管理 | 支持生成麻醉、第一类精神药品专用账册、使用登记专册； |

4、移动护理推车 4台

| 系统 | 序号 | 要求 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机系统 | 1 | 显示模块 | ≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080 |
|  | 2 | CPU | ≥Intel Core i5 8代 |
|  | 3 | 内存 | ≥16GB DDR4 |
|  | 4 | 固态硬盘 | ≥256G 固态硬盘 |
|  | 5 | 网络 | 支持WiFi、有线、运营商5G网络(全网通，使用SIM卡)等多种网络模式链接 |
|  | 6 | 系统 | Windows10 |
|  | 7 | USB接口 | USB接口≥8个 |
|  | 8 | 扬声器 | 内置双扬声器 |
| 电源管理系统 | 9 | 主电池 | 高性能磷酸铁锂电芯，充放电＞2000次，使用时间＞8小时，通过FCC,CE,RoHs，UN38.3国际安全及环保认证 |
|  | 10 | 电池管理 | 软件界面及控制面板具备实时显示电池电量功能，电量低或电池故障时自动警告 |
| 标准车体 | 11 | 重量 | 整车重量≤45KG（不含挂件） |
|  | 12 | 外观尺寸 | ≥W500*D600*H1500mm(台面离地高度≥900M) |
|  | 13 | 一体化设计 | 含电池的一体化结构设计，电池采用内嵌式设计保护在一体化工作台面内；所有线缆隐藏无外露，电源线采用可伸缩隐藏式设计，方便不同距离充电及收纳 |
|  | 14 | 车体材质 | 由高强度铝材、铝合金和可回收树脂材料组合而成,车体支柱铝合金材质，可以保障车体支撑稳定 |
|  | 15 | 台面设计 | 高强度铝合金一体压铸成型，高集成一体化台面设计；工作台面尺寸：≥400*400MM，配有凸型金属围挡，围挡高度≥28mm，且围挡与工作台面一体成型，便于消毒清洁，防止物品掉落及液体渗漏； |
|  | 16 | 台面把手键盘托一体化 | 台面把手及键盘托为高强度铝合金压铸一体成型，台面与把手键盘托之间无螺丝固定和缝隙，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计 |
|  | 17 | 键盘托设计 | 键盘托上方配置人体感应操作LED灯光模组，夜间操作无障碍 |
|  | 18 | 鼠标托盘 | 旋转隐藏式鼠标托盘，尺寸：≥130*120mm，支持左右安装 |
|  | 19 | 显示器固定支架 | 显示器支架允许单独自由升降、横竖屏转换，俯角≥15°，仰角≥30°调节 |
|  | 20 | 控制面板 | 控制面板上具备LED显示灯，可实时显示电池状态及电量 |
|  | 21 | 底座 | 专为医疗定制设计，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；同时保证通过复杂医疗环境的同时避免踢脚；采用铝合金压铸高压一体成型，表面采用抗菌粉底涂装，耐碰耐刮耐腐蚀 |
|  | 22 | 脚轮 | 医用静音轮，采用精密轴承，带来高静音及顺畅的推动体验，专为医院橡胶地面定制；双刹脚轮设计，更贴心临床的使用场景 |
| 抽屉组件 | 23 | 1H抽屉 | 抽屉内部配备隔板，可分隔抽屉用于放置不同规格药品 |
|  | 24 | 2H抽屉 | 抽屉内部配备隔板，可分隔抽屉用于放置不同规格药品 |
|  | 25 | 1H抽屉 | 抽屉内部配备隔板，可分隔抽屉用于放置不同规格药品 |
|  | 26 | 2H抽屉 | 抽屉内部配备隔板，可分隔抽屉用于放置不同规格药品 |
| 固定配件 | 27 | 有线键盘 | 超薄迷你静音，笔记本按键结构设计，手感舒适 |
|  | 28 | 有线鼠标 | 光电感应，灵敏舒畅 |
|  | 29 | 鼠标盒 | 配套鼠标使用 |
|  | 30 | 6.5L垃圾桶 | 6.5L垃圾桶*2 |
|  | 31 | 中置物盒 | 配备隔板2片 |
|  | 32 | 多功能置物盒 | 可兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒 |
|  | 33 | 小置物盒 | 可兼容放置手消液 |
|  | 34 | 台面垫 | 半透磨砂材质 |

三、接口服务要求

1、提供医院要求本次项目的与第三方对接接口文档，不另外收取费用。按照医院要求免费完成本项目所需对接，并处理数据交互中产生的问题。对软件系统进行改造和对接所涉及的一切相关费用全部包含在本次投标总价中。

2、免费质保服务期内提供的服务包含但不限于新增接口，能及时响应各级政府指令任务，对软件系统进行改造和对接所涉及的一切相关费用全部包含在本次投标总价中。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 两年 |
| 2 | 供货要求 | 合同签订后实施人员一周内进驻项目现场，系统四十五天内完成整体部署安装运行等所有工作。 |
| 3 | 售后服务 | 1、中标方对产品提供的原厂保修期至少两年服务，服务期自产品整体验收合格之日起计算。 2、中标方应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 3、自验收合格之日起，开始进入质保期。在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知 24 小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如 3 天内无法排除故障则提供备用机（一切费用均由成交供应商承担）。 定期保养：保修期内提供产品定期维护，包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。 4、技术培训:长期免费提供仪器应用、故障诊断等及时的支持与服务。提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足病房护士应用的长期技术需求，仪器硬件技术支持由专项工程师进行咨询和指导。 5、中标方承担所有设备端口接入医院各信息网络（HIS,电子病历）等中需要的接入费用。 |
| 4 | 包装要求（货物） | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 5 | 验收 | 采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：安徽省宿州市立医院 付款方式：项目整体上线并稳定运行一个月后，经考核合格支付合同金额的40%；项目完成且全部验收合格稳定运行三个月后，支付合同总额的60%； |
| 7 | 履约保证金 | 本项目履约保证金缴纳比例为合同金额的2.5% 保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 8 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 □投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。参照财政部、发展改革委、生态环境部发布的节能、环境标志产品政府采购品目清单，对获得认证证书的品目清单内产品实施政府优先采购或强制采购。 □为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。 |

## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐1-3名中标候选人，投标报价低于其成本的除外。采用综合评分法的，投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第6点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、 评审程序

3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。

3.2开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人提交的资格证明文件进行审查，未通过的应记录原因，通过的填制通过资格审查表交评标委员会参与评标。

3.3投标文件由评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合审查指标的，为有效投标。

3.4初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.5按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认并加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。

### 四、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注(声明函可合并提供或单独提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整地体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况 | 财务状况声明函 | 投标人自行出具 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 依法缴纳税收的声明函 | 投标人自行出具 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金 | 依法缴纳社会保障资金的声明函 | 投标人自行出具 |
| 6 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函 | 投标人自行出具 |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 投标人自行出具 |
| 8 | 信誉要求 | 招标公告第二、3.条要求 | 按招标公告第二、3.条要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准） |
| 9 | 投标情况 | 投标人须在网上投标并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其提交的投标文件将被视为无效 |  |
| 10 | 进口产品审核 | 若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］ | 本条货物类项目适用 |
| 11 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合招标文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |

注：由采购人或代理机构负责审查

### 五、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 货物服务清单及技术要求响应 | 按本招标文件第三章评审 |
| 2 | 商务要求响应情况 | 付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。 | 按本招标文件第三章评审 |
| 3 | 标书规范性 | 符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 投标文件机器识别码查询 | 不同投标人的投标文件机器识别码不得相同 |  |

### 六、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 技术指标响应程度（40分） | 根据投标文件对招标文件要求指标的响应程度评分：“★”项为重要指标项，每一项不满足扣2.5分，扣完为止；其他部分指标每一项不满足扣1分，扣完为止。 注：其中★号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若★号条款技术参数中未要求佐证材料的，投标人需提供说明书、产品彩页、检测报告等技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖投标人公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 |  |
|  | 履约能力（20分） | （一）项目设计方案 1、针对本项目有明确的系统设计方案：包括但不限于总体设计、系统架构、功能介绍、物联网扩展性、技术路线等方面。 1）方案内容详实、表述清晰，有具体切实可行的保障措施，并优于本项目采购需求得3分； 2）方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，并适合本项目采购需求得2分； 3）方案内容基本完整，适合本项目采购需求得1分； 4）未提供相关内容的得0分。 2、针对本项目有明确的项目实施方案：包括但不限于进度计划、货物运送、实施保证措施、技术开发措施、风险分析、工期保证计划等方面。 1）方案内容详实、表述清晰，有具体切实可行的保障措施，并优于本项目采购需求得3分； 2）方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，并适合本项目采购需求得2分； 3）方案内容基本完整，适合本项目采购需求得1分； 4）未提供相关内容的得0分。 |  |
|  |  | （二）资质认证 1、为确保投标产品质量具有较高的一致性、可靠性，所投物联网基站制造商应具备ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，得3分，缺任一项不得分。 评分依据：提供相关认证证书复印件，否则视为不满足。 2、本项目所投病房呼叫控制软件、智慧病房床旁交互应用软件、输液监测应用软件、患者体温监测应用软件、监测床垫应用软件、物联网数据采集引擎需具备软件著作权登记证书，全部提供得3分，缺任一项不得分。 评分依据：提供相关认证证书复印件，否则视为不满足。 |  |
|  |  | （三）投标产品案例 提供2021年1月1日至今，招标产品类似项目三级医院业绩，提供所投产品业绩合同，至少提供合同首页/签字页复印件，且投标人盖章，合同名称或清单内需包含床旁交互、输液监测等字样，如果没有，请在合同中标识本项目对应内容，否则视为不满足。每个得2分，最高得8分。 评分依据：至少提供合同首页、签字页复印件且投标人盖章，合同名称须包含物联网平台或床旁交互系统字样，如果没有，请在合同中标识出体现本项目招标对应内容，否则视为不满足。 |  |
|  | 售后服务（10分） | 1、免费质保期至少2年，每增加1年（不满一年不得分，自然年）质保加2分，满分4分。 |  |
|  |  | 2、针对本项目有明确的技术培训方案：包括但不限于培训计划、培训内容和课程安排等方面。 1）方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，并优于本项目采购需求得6分； 2）方案内容完整、表述较清晰，有保障措施，并适合本项目采购需求得4分； 3）方案内容基本完整，适合本项目采购需求得2分； 4）未提供相关内容的得0分。 |  |
| 商务分（30分） （货物类） （货物类价格分值占总分值不低于30%，高于时从商务部分或者技术部分扣除相应分值） | 货物由小微企业且使用该小微企业商号或注册商标的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 | 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除，用原报价参与计算。 |

注：1、本项目对小型和微型企业的投标价格给予【 10 %】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型的投标人应当提供应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中（中小企业声明函格式详见附件）。

2、在同等条件下，主要产品或核心产品使用节能产品或环境标志产品，给予（1-5）分的加分。节能产品或环境标志产品查询《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）；节能产品或环境标志产品国家确定的认证机构查询《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）（本项目不适用）

## 招标文件第二部分（通用部分）

## 第五章 投标人须知

### 一、总    则

1、适用范围

1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市境内从事货物服务公开招标的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本招标文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

3、投标人要求

3.1 投标人资格要求详见招标公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入宿州平台—》采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—》招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取招标文件，只有成功下载招标文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取招标文件时间截止后将无法下载招标文件。因未及时下载招标文件导致无法参与采购活动的，责任自负。

3.4、中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中。

根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）通知，对小型和微型企业的最后报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物、服务项目：10％-20％）（工程项目：3%-5%）

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，可给予联合体4%的价格扣除（货物、服务项目）；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的工程项目，可给予联合体1%的价格扣除（工程项目）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.5、监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6、残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件上传在电子文件中。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

9、偏离

招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 二、招标文件

10、招标文件构成

10.1招标文件包括以下部分：

10.1.1第一章：招标公告；

10.1.2第二章：投标人须知前附表；

10.1.3第三章：货物需求一览表；

10.1.4第四章：评标办法；

10.1.5第五章：投标人须知；

10.1.6第六章：采购合同；

10.1.7第七章：投标文件格式；

10.1.8发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。

10.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

11、招标文件的澄清和修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布。

11.2采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

12、招标文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本招标文件的（应提供依法获取招标文件的证明材料），可以对本招标文件提出质疑。质疑应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

12.2供应商对招标文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一招标文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取招标文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

### 三、投标文件

13、投标文件的组成

13.1投标文件由开标一览表、投标书和资格证明文件三部分组成。

13.1.1开标一览表

13.1.2投标书包括下列内容：投标函格式、开标一览表、分项报价表、技术规格（项目要求）响应情况表、商务要求响应情况表、货物服务实施方案等。

13.1.3证明投标人合格的资格文件

应包括招标文件要求的证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.3投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

13.4 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。

14、投标报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）

14.2  货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费，公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4投标货币为人民币。

15、投标保证金

15.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

15.2投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3投标保证金的退还：

15.3.1中标人的投标保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

15.3.2未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

15.3.3政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的投标人及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

15.4中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其缴纳的投标保证金；

15.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件或放弃中标人候选资格的；

15.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

15.4.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

16、投标有效期

16.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

17、投标文件的签署

除特别说明外，本文件要求投标人盖章或者法定代表人签字处，均需加盖投标人电子签章或者法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

18、分包

主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担投标主人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 四、投标

19、投标文件的提交

19.1网上提交部分：

sztf格式的加密电子投标文件；

19.2电子版投标书的制作和提交

本项目采用全流程电子化交易，投标人获取招标文件（szzf格式）后请在如下地址http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=20d087cf-876c-448e-ae0b-575fa6bd6b43&CategoryNum=005002下载投标工具软件并安装（安装软件之前一定要关闭所有的杀毒软件，比如：360安全卫士、金山毒霸等），安装完毕之后，根据招标文件要求制作投标所需资质、承诺函等相关材料。电子投标文件制作相对复杂，制作过程需要一定耐心，请务必谨慎操作，如有疑问请咨询0557-3030326或4009980000

19.3注意事项：

19.3.1电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件（sztf格式），未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达.

19.3.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

19.3.3投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭。

20、 以下情况拒收投标文件

20.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2未在规定时间内缴纳投标保证金；

21、联合体投标

由两家或两家以上投标人组成的联合体参与投标时，应满足以下要求：

21.1联合体成员除必须满足投标人资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合参与投标的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

21.3联合体被授权投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦成为中标供应商，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21. 4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目投标，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的投标。

### 五、开标

22、开标

22.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。

22.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

1宣布开标开始

2开评标过程中投标人注意事项。

3宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

4公布投标人、核验投标保证金。

5投标人远程解密、招标人解密。

6电子唱标。

7进行资格审查

8进入评标环节（符合性评审、技术标、商务标）

9宣布评标结果

### 六、评标

23、评标委员会

23.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交响应文件的供应商。

24、开标评标异常情况处理

24.1公开招标数额标准以上的采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，投标截止后提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式（单一来源除外）采购的，采购人可在评审现场提出。应征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构（采购代理机构）出具招标程序等符合规定的书面意见，经报设区的市级财政部门同意可现场实施（采购人书面申请可后补）

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

24.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

25、评标过程的保密性

25.1从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。保证评标在严格保密的情况下进行。

### 七、定标和授予合同

26、定标方式

26.1采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。

26.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27、签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

27.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

28、履约担保

28.1 中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

28.2履约保证金是督促中标人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因中标人违约而造成损失时，可在无须征得中标人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

28.3政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

### 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）对中标结果提出质疑的，最迟可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

29.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门进行投诉。

### 九、投标人须知的补充与修改

（如有）

31、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，可以增加投标人须知补充事项。投标人除认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

## 第六章 采购合同（货物类供参考）

项目编号：

### 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：安徽省宿州市立医院 |
| 2 | 预付款比例：无 |
| 3 | 付款条件：项目整体上线并稳定运行一个月后，经考核合格支付合同金额的40%； 项目完成且全部验收合格稳定运行三个月后，支付合同总额的60%； |
| 4 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价2.5%的履约保证金。 履约保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 5 | 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号） |

### 二、合同条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、中标供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、中标供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，中标供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价格。

（3）“货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1中标供应商所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1中标供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，中标供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1中标供应商负责安排运输，运输费由中标供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2中标供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

6.3项目整体上线并稳定运行一个月后，经考核合格支付合同金额的40%；项目完成且全部验收合格稳定运行三个月后，支付合同总额的60%；。

6.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号）

7、技术资料

7.1中标供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向中标供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，中标人应在接到招标人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，中标人仍应对该系统提供及时、良好、完整地维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

8.4如果中标供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向中标供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向中标供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）中标供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，中标供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受，如中标供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从中标供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1中标供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果中标供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果中标供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约条款

12.1如中标供应商无正当理由而拖延提供服务，采购人有权提出误期赔偿或解除合同。

12.2在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

12.3除本合同条款第13条规定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，中标供应商应向采购人支付违约金。违约金按每周未提供货物和服务总费用的0.5%计收，如未提供货物和服务时间超过4周，则按合同总价的20%计收违约金。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如未提供货物和服务时间超过4周，采购人可以终止合同。

12.4除合同第13条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止政府采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价0.1%给予合理赔偿或者补偿。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、中标供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

15、履约保证金

15.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价   %的履约保证金。

15.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向      仲裁委员会申请仲裁。

16.2在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，中标供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

### 三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过         组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

- 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的投标书和投标报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               万元。

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经四方合法代表签字、单位盖章，并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：             中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

日期：      年     月     日         日期：     年      月      日

采购代理机构：                 见 证 方：

宿州市公共资源交易中心

单位盖章：                     单位盖章：

项目负责人：                   中心负责人（签字）：

日期：     年     月     日    日期：      年      月     日

### 四、合同特殊条款

（如有）

## 第七章 投标文件格式

投标书格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

投

标

书

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

### 一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  （姓名和职务）   代表我方  （投标人全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                 。（￥       万元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）    的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

投 标 人：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

### 二、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 万圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 万元 |

### 三、货物服务分项报价表（货物类）

| 序号 | 货物服务名称 与型号 | 品牌 | 制造或服务最终提供商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

2.请对核心产品分别注明供应商是否是小、微企业。

### 四、技术规格响应情况表（货物类）

| 序号 | 货物名称及型号 | 品牌 | 招标文件要求 |  | 投标人填写 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按招标文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

### 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |

注：

1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

### 六、本项目实施方案

（一）投标人或投标产品制造商简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

七、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称 ） ， 属 于 （ 采购文件中明确的所属行 业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标的名称 ） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行 业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 七、资格证明文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

资

格

证

明

文

件

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

投标人必须提供下列合格性文件：

- 一、营业执照

- 二、税务登记证

- 三、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （投标人名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

投标人名称：                        （签章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权代表人身份证正面电子扫描件 | 被授权代表人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

- 四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （签章）

年    月    日

五、财务状况

（投标人自行出具财务状况声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

六、依法缴纳税收

（投标人自行出具依法缴纳税收的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 七、依法缴纳社会保障资金

（投标人自行出具依法缴纳社会保障资金的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

（投标人自行出具具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

九、书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行出具并加盖投标人公章，格式自拟）

- 十、招标文件规定的其他材料