经颅磁刺激治疗仪影像导航系统的使用需求

1、实现MRI数据自动规整

需实现数据的高效利用与分析，提供自动化的脑影像数据规整流程。涉及对原始影像数据的自动规整，确保数据格式的一致性、完整性和准确性。自动规整流程的自动化，用于提高数据处理的效率与准确性，减轻科研人员的工作负担。

2、实现被试信息收集

建立被试数据收集管理体系，对每位患者的个体数据进行全面且细致的收集。通过全程收集患者的个体数据，能够为每位患者建立详实的数据管理与收集体系。为临床科研人员提供一站式数据查询与信息查看，为后续的科研计算分析提供必要的数据支撑。

3、实现辅助监测

需支持多模态影像学数据原始数据存储，初步监测分析。

4、实现辅助分析

需支持自动化分析被试的多模态脑影像数据，对结构和功能磁共振数据的预处理让临床科研人员方便计算无创神经调控(TMS及tES)个性化的调控靶点，输出结构应能与主流导航设备匹配以辅助临床研究。

5、实现红外光学系统精准捕捉

具有高精度的红外光学动态捕捉器固件，该捕捉器能够实现现实坐标与虚拟坐标的转换并与之匹配三位颅脑重建后坐标的转换

6、实现机械随动

具有高精度的带机械臂的导航，机械臂在患者治疗期间可以保持随动，提高治疗准确率。

7、因科内已购置经颅磁刺激治疗仪(深圳英智),故新购置的导航系统必须能在已购置的经颅磁刺激治疗仪上使用。