便携式超声使用需求

1、满足人体肝脏的超高分辨率造影技术并可评估微血管架构和微循环的血流灌注的显微造影需求、满足开展高端、先进、前沿的术中超声诊断技术需求。

2、满足术中腹腔镜超声需求。

3、满足超声造影成像需求。

4、满足开腹手术中探头多角度多形态变化多种握持方式需求。

5、满足在一定距离范围，通过IPAD等移动通讯设备上的无线功能，进行超声设备的多项检查操作需求。

6、探头需求:单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、高频线阵探头、腹腔镜探头、术中探头。