移动平板C型臂X射线机使用需求

- 满足我院骨科及外科手术需要。

- 满足整机一体化设计（非分体机）。

- 满足一键自动剂量透视（四肢、腹部、脊柱）：根据人体组织密度自动计算优化曝光剂量。

- 满足双焦点球管

- 满足球管热容量≥1300KHU

- 满足大平板，尺寸≥29cm*29cm