宫腔镜系统使用需求

1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等：

2、具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作，配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等：

3、所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用；

4、全数字化摄像头，高清或超清显示，具备录像功能，可用U盘导出；

5、LED冷光源，可调；

6、配有高清图文工作站，具有已采集图像的快速放大功能，图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能；

7、可用于未婚女性的检查、治疗、阴道异物取出等。

8、摄像头IPX8级防水，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；

9、摄像头具有可编程功能按键，可预设功能至少包括录像、抓图、白平衡、放大等功能；

10、超广角镜头。

11、满足密封帽内置，自动闭合操作通道。

12、进出水口可360°旋转。

13、满足即采即存，看到图像之前即已完成存盘操作。

14、医用灌注泵可显示各种功能数据(设定流量、设定压力、实际压力等)。管路可高温高压和低温等离子消毒。  配件可与其他品牌通配。

15、主机具备多种电切电凝模式，具有自动检测刀头和附件连接功能。