医用灌注吸引平台使用需求

1、设备适用范围：适用于在临床中对适合经皮肾镜术和经尿道输尿管硬/软镜术患者，建立镜检术及碎石取石术液体环境并进行智能控压清石。

2、具有灌注吸引、压力反馈、智能控压功能，避免因腔内高压引起的尿源性脓毒症及泌尿系损伤严重并发症的发生。

3、满足灌注流量高，能保证手术视野清晰，配合钬激光碎石无热损伤，对人体软组织损伤小。

4、设备具有吸引负压设定，具备灌注吸引自动模式，可根据腔内实时监测压力值通过自动调节吸引压力大小，从而将腔内压力维持在腔内设定值范围内，无需手动调节设置。