认知功能评估与训练系统（VR版）使用需求

- 认知评估模块：

- 1、涵盖情绪、认知、日常生活能力、人格等方面内容；2、支持通过眼动追踪的形式进行认知功能评估；

- 3、支持记录用户评估过程中的眼球运动轨迹路线，并显示在分析报告上；

- 4、提供图形、文字、图表相结合的测查报告，具备高风险预警提示功能。

- 二、认知训练模块：训练系统包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块。