彩色多普勒超声诊断仪（全身机）使用需求

1、主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的超声临床诊断和科研教学工作；

2、具有穿刺针增强技术。

3、具备组织弹性定量分析功能。

4、满足剪切波弹性成像需求

5、具有血管内中膜自动测量技术。

7、具有造影成像及定量分析功能。

8、具有甲状腺病灶自动分析功能。

9、探头需求：单晶体凸阵探头、线阵探头、腔内探头或单晶体相控阵探头。