附件：2

宿州市立医院珠海山特UPS主机配件报价表

1：10KVA配件价格

| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 0303-3116BZ-800C | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 显示屏1602 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 充电板0303-3116-802（196V） | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 液晶显示控制板A GP-LCD-RA | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 液晶显示控制板B GP-LCD-RB | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 输出板0303-3116-4-8K0UT | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 尖峰板0303-3116XS-6K | 块 | 1 |  |  |
| 8 | DC开关板0303-DC805 | 块 | 1 |  |  |

2: 20KVA-60KVA配件价格

| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD显示屏 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 显示屏通讯板 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | DSP控制板 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 20-60K电源板 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | IGBT模块驱动板20K-40K | 块 | 1 |  |  |
| 6 | IGBT模块驱动板50K-60K | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 功率板 (20-40K) | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 功率板 (50-60K) | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 可控硅模块90A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 可控硅模块110A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 可控硅模块160A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 12 | IGBT 模块150A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 13 | IGBT 模块200A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 14 | IGBT 模块300A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 15 | IGBT 模块400A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 电解电容 3900UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 电解电容 2200UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 电解电容 4700UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 交流风扇,230V/0.19A, | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 熔断器 160A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 熔断器 200A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 熔断器 315A/600V | 个 | 1 |  |  |

3:80KVA-200KVA配件价格

| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 整流控制板 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 整流驱动板 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 整流采样板 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 模块驱动板 | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 显控板 | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 显控检测板 | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 显示采样板 | 块 | 1 |  |  |
| 9 | DC电源板 | 块 | 1 |  |  |
| 10 | 转换板 | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 吸收板 | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 可控硅模块110A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 可控硅模块160A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 可控硅模块200A/1600V | 个 | 1 |  |  |
| 15 | IGBT 模块150A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 16 | IGBT 模块200A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 17 | IGBT 模块300A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 18 | IGBT 模块400A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 电解电容 3900UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 电解电容 2200UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 电解电容 4700UF 500V 105度 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 交流风扇,230V/0.19A | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 熔断器 200A/600V | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 熔断器 315A/600V | 个 | 1 |  |  |

4：珠海山特电池

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V/38AH | 节 | 1 |  |  |
| 2 | 12V/65AH | 节 | 1 |  |  |
| 3 | 12V/100AH | 节 | 1 |  |  |
| 4 | 12V/120AH | 节 | 1 |  |  |
| 5 | 12V/150AH | 节 | 1 |  |  |