麻醉机使用需求

1. 满足成人、低体重小儿和胸肺顺应性很差的老年患者的麻醉需求。
2. 满足多种控制通气模式和自主呼吸恢复不良患者的辅助通气模式需求。
3. 满足肥胖患者、老年患者麻醉状态下肺保护性通气功能监测的麻醉需求。
4. 满足吸入氧气、呼出二氧化碳和吸入麻醉药浓度监测的需求。
5. 满足困难气道患者的高流量给氧需求。
6. 满足停电停氧气时的麻醉需求。