- 附1：

- 一、项目背景：

- 市立医院南、北院区内分体壁挂、立柜空调、茶水炉、电视机、饮水机、微波炉等非医疗电器维保维修，电器数量以现场调研为准。为确保设备安全稳定运行、延长使用寿命，特制定维保需求，涵盖设备整体维保、损坏配件更换。

- 二、供应商的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政需落实的政府采购政策内容：中小微企业的相关规定；促进残疾人就业政府采购政策的相关规定；节能产品、环境标志产品的相关规定府采购政策需满足的资格要求：本项目【专门面向中小微企业及个体】

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目（是/否）接受联合体：否

三、服务需求

- （一）、人员配备及要求：经理：一名；工人：若干（满足医院需求）

1、具有两年以上同岗位工作管理经验；

2、爱岗敬业，吃苦耐劳，责任心强，具有一定的组织管理和沟通协调能力；

3、具有非医疗电器维修专业技术；

4、负责医院日常的非医疗电器零星维修，保障医院的正常运行。

（二）、服务要求及标准

1、工作人员要求身体健康、品德端正、责任心强、具备良好的服务意识；

2、工作人员必须统一着装上岗，礼貌用语，文明与微笑服务；

3、实行责任制，根据非医疗电器维修的性质、工作量制定服务方案，实行全天候服务，日常服务率达到满意；

4、全天候提供维修服务。

5、 接到报修信息后，一个小时内到达现场进行处理、完成，及时率达100％。

6、维修质量合格率达98％以上，并且质保期半年。

7、完成医院临时交给的任务。

8、投标人必须具备五年以上非医疗电器维修服务经验。

9、中标单位（公司）负责提供工作人员服装。

10、中标单位负责为每位从业人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、及国家正式发票。上述人员涉及及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故等均由中标单位负责，与采购单位无关。

11、服务期内无条件配合医院处理突发应急事件等，否则医院有权终止合同。

四、项目明细

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换开水炉加热管 |  |  |
| 2 | 更换开水炉温度计 |  |  |
| 3 | 更换开水炉交流接触器 |  |  |
| 4 | 更换开水炉温控 |  |  |
| 5 | 更换开水炉热水龙头 |  |  |
| 6 | 更换开水炉三角阀 |  |  |
| 7 | 更换开水炉自动补水阀 |  |  |
| 8 | 更换开水炉浮球 |  |  |
| 9 | 更换开水炉软管 |  |  |
| 10 | 开水炉除水碱 |  |  |
| 11 | 维修调试 |  |  |
| 12 | 更换微波炉磁控管 |  |  |
| 13 | 更换微波炉变压器 |  |  |
| 14 | 更换微波炉高压电容 |  |  |
| 15 | 更换微波炉散热风扇 |  |  |
| 16 | 更换微波炉托盘电机 |  |  |
| 17 | 更换微波炉控制板 |  |  |
| 18 | 更换微波炉玻璃盘 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 空调充制冷剂（2匹） |  |  |
| 20 | 空调充制冷剂（3匹） |  |  |
| 21 | 空调充制冷剂（5匹） |  |  |
| 22 | 空调更换压缩机（5匹） |  |  |
| 23 | 空调拆卸（1.5匹） |  |  |
| 24 | 空调拆卸（3匹） |  |  |
| 25 | 空调拆卸（5匹） |  |  |
| 26 | 空调安装（1.5匹） |  |  |
| 27 | 空调安装（3匹） |  |  |
| 28 | 空调安装（5匹） |  |  |
| 29 | 空调清洗（挂机） |  |  |
| 30 | 空调清洗（柜机） |  |  |
| 31 | 电视维修（32寸以下主板） |  |  |
| 32 | 电视维修（32寸以下电源板） |  |  |
| 33 | 电视维修（32寸以下灯条） |  |  |
| 34 | 电视维修（42寸以上主板） |  |  |
| 35 | 电视维修（42寸以上电源板） |  |  |
| 36 | 电视维修（42寸以上灯条） |  |  |
| 37 | 遥控器 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 空调更换压缩机（1.5匹） |  | 包焊接，充氟 |
| 39 | 空调更换压缩机（2匹） |  | 包焊接，充氟 |
| 40 | 空调更换压缩机（3匹） |  | 包焊接，充氟 |
| 41 | 空调更换压缩机（5匹） |  | 包焊接，充氟 |
| 42 | 空调更换电脑板（定频2匹一下） |  | 包安装，调试 |
| 43 | 空调更换电脑板（定频2匹以上5以一下） |  | 包安装，调试 |
| 44 | 空调更换电脑板（变频2匹一下） |  | 包安装，调试 |
| 45 | 空调更换电脑板（变频2匹以上5以一下） |  | 包安装，调试 |
| 46 | 更换空调内机风叶 |  | 包安装 |
| 47 | 更换空调外机风叶 |  | 包安装 |
| 48 | 更换空调内机电机 |  | 包安装 |
| 49 | 更换空调外机电机 |  | 包安装 |
| 50 | 更换空调变压器 |  |  |
| 51 | 更换空调压缩机电容 |  |  |
| 52 | 更换空调传感器 |  |  |
| 53 | 更换空调四通阀 |  | 包括焊接充氟 |
| 54 | 更换空调毛细管组件 |  | 包括焊接充氟 |
| 55 | 空调充制冷剂（1.5匹） |  |  |